Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků

| Počet ZŠ | Teplá voda VYHOVUJE | Tekuté mýdlo VYHOVUJE | Ručníky na jedno použití, osoušeč VYHOVUJE | Toaletní papír VYHOVUJE | Nášlapný koš u WC dívky VYHOVUJE | Sprchy (pokud jsou v ZŠ) teplá voda VYHOVUJE | Stěny do výšky nejméně 1,5m omyvatelné, čistitelné, dezinfikova-telné VYHOVUJE | Podlahy snadno omyvatelné čistitelné, dezinfikova-telné VYHOVUJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | 30 | 31 |

Komentář:

Cílem celostátní priority „Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků“ bylo posoudit, zda jsou hygienická zařízení pro žáky v souladu s legislativou  - §4a, odst.2, příl. č.1, odst.8. vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a  mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

V JmK bylo zkontrolováno celkem 31 objektů ZŠ. Předmětem kontroly bylo posoudit, zda na hygienickém zařízení žáků je k dispozici u umývadel na ruce teplá voda, tekuté mýdlo, jednorázové papírové ručníky či osoušeč rukou, nášlapný koš, na WC toaletní papír, stěny do výšky nejméně 1,5 m jsou omyvatelné, čistitelné a dezinfikovatelné a podlahy snadno omyvatelné,čistitelné a dezinfikovatelné. Dále na hygienickém zařízení pro dívky je k dispozici sprcha.

Vyhodnocení:

1. teplá voda………………..	 vyhovuje ve 29 zařízeních ZŠ, tj.93,5%

2. tekuté mýdlo…………….	 vyhovuje v 31 zařízeních   ZŠ, tj.100%

3. papírové ručníky,osoušeč …. vyhovuje v 30 zařízeních ZŠ, tj.96,7%

4. toaletní papír………………….. vyhovuje v 31 zařízeních ZŠ, tj.100%

5. nášlapný koš………………….. vyhovuje v 30 zařízeních ZŠ, tj.96,7%

6. sprchy………………………….. vyhovuje ve 14 zařízeních ZŠ, tj.45,1%

7. stěny omyvatelné do 1,5m….. vyhovuje v 30 zařízeních  ZŠ, tj.96,7%

8. podlahy snadno myvatelné…. .vyhovuje v 31 zařízeních ZŠ, tj 100%

Závěrem lze konstatovat, že většina kontrolovaných základních škol v JmK má hygienická zařízení vybavena dle platné legislativy. V případě zjištěných nedostatků bylo jednáno se zřizovatelem a nedostatky byly buď odstraněny nebo jsou v jednání.

Zpracovala:

MVDr. Marcela Hadámková