PROVOZNÍ  ŘÁD

_________________________________________________________________

ZUBSTOMA s.r.o.

MUDr. Srpen Říjnový

Adresa ambulance

IČ:

Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení pro poskytování zdravotních služeb dle § 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Text označen žlutě je informativní – vymazat

Schváleno rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

dne     ....................................  číslo jednací………………………………………….

PROVOZNÍ ŘÁD

zdravotnického ambulantního zařízení

- Základní (identifikační) údaje

Název zařízení, pracoviště:

Obor poskytovatele zdravotní služby:

Adresa zdravotnického zařízení:

Adresa sídla společnosti:

Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště:

IČ:

Jméno vedoucího pracovníka (provozovatele):

### II.	 Obecné údaje

### Charakteristika a zaměření pracoviště

Umístění:	ambulance ………………je umístěna v prostorách ….na ulici…

Dispoziční uspořádání:	ordinace, přípravna sestry, čekárna …

vedlejší pomocné a provozní místnosti: úklidová komora, sociální zařízení pro personál, WC pro pacienty (uvést místnosti, které tvoří ambulantní celek v souladu s vyhl. č. 92/2012 Sb.)

Technické a přístrojové  vybavení pracoviště:  standardní, ……………… (dle oborů)

Specifikace a rozsah poskytované činnosti:  (popsat koncepci daného oboru, včetně invazivních zákroků)

Personální obsazení:	Lékař s I. atestací v oboru …..

SZP – 1 zdravotní sestra

Režim provozu:                    uvést (ordinační dobu)

### Příjem a ošetřování fyzických osob

Personál je povinen v zájmu prevence vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí a profesionálních onemocnění dodržovat tyto zásady:

Obecná opatření

- dodržují se zásady aseptické manipulace se sterilními pomůckami a nástroji, dekontaminace pomůcek a prostředí v souladu s platnými předpisy

- při práci se používají předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti: kalhoty, košile, obuv, jednorázové rukavice, ústní rouška

- k vyšetření každého pacienta personál přistupuje až po umytí rukou a ruce si utírá do jednorázového materiálu, který je uložen v krytém zásobníku

- hygienickou dezinfekci rukou musí provést zdravotničtí pracovníci vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem nebo kontaminovanými předměty včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu virucidním dezinfekčním přípravkem

- při ošetřování pacientů využívat bariérové ošetřovací techniky, používat pouze dekontaminované pomůcky, pracovní plochy musí být vyčleněny podle charakteru vykonávané činnosti

- na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi

- k parenterálním zákrokům včetně drenáže ran a tělních dutin, zavádění močových katetrů se používají pouze sterilní nástroje a pomůcky a při manipulaci s nimi se dodržují zásady aseptické manipulace

- podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním roztoku k tomuto účelu určeném s výměnou max. do 24 hod

- při manipulaci se sterilními pomůckami se dodržují zásady asepse a sterility, vysterilizované nástroje se uchovávají ve sterilizačních obalech (případně ještě v ochranných obalech) s dodržením vyznačené exspirační doby

- odběr a manipulace s biologickým materiálem se provádí na vyčleněném odběrovém místě, při odběru materiálu se postupuje podle § 5. vyhl. č. 306/2012 Sb.

- jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci

- platí zákaz nošení šperků na rukou, zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů

- po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů, při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic se postupuje dle Metodického pokynu – Prevence virového zánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2, 3

- při výskytu infekčních onemocnění nebo infekcí spojených se zdravotní péčí jsou prováděna nezbytná protiepidemická opatření a hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví

Speciální opatření

Uvedou se i další speciální opatření, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření NN a vyplývající ze specifického zaměření pracoviště např: zákrokový sálek, ošetření speciálních nástrojů a přístrojů (oční tonometry, UZ-sondy, stomatolog. nástroje)  ………….

Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (Metodický návod - věstník MZd částka 5/2012)

Hygienická dezinfekce rukou se provádí:

● před kontaktem a po kontaktu s pacientem

● před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu na to zda se používají rukavice či nikoliv

● po náhodném kontaktu s tělesnými dutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy

● v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu na jinou část těla v průběhu péče o jednoho pacienta

● po kontaktu s neživými povrchy a předměty (včetně zdravotnického vybavení) nacházejícími se v bezprostředním okolí pacienta

● po sejmutí sterilních nebo nesterilních rukavic

● při bariérové ošetřovatelské technice

● chirurgická dezinfekce rukou se provádí vždy před zahájením operačního programu, mezi jednotlivými operacemi a v ambulantních zdravotnických provozech před započetím invazivních výkonů

Alkoholový dezinfekční přípravek je nejvhodnějším prostředkem dezinfekce na ruce bez viditelného znečištění. Pokud není alkoholová dezinfekce vhodná /opatření při výskytu Clostridii/ myjí se ruce mýdlem a vodou. Alkoholový přípravek se pak aplikuje na suché ruce.

Postup při hygienické dezinfekci rukou

do rukou se vtírá alkoholový dezinfekční prostředek v množství cca 3 ml po dobu minimálně 20 sekund a vyšší (dle návodu výrobce dezinfekčního prostředku určeného k hygienické dezinfekci rukou) a to do úplného zaschnutí. Ruce se neoplachují ani neotírají

Indikace k použití vyšetřovacích rukavic

Vyšetřování fyziologicky nesterilních dutin, k úkonům bez rizika narušení celistvosti sliznic, kontakt s krví, sekrety a exkrety, sliznicemi neintaktní pokožkou, potenciální přítomnost vysoce infekčních, nebezpečných nebo multirezistentních mikroorganismů, odběr krve a dalšího biologického materiálu

Zásady pro používání rukavic:

●  rukavice navlékat až po dokonalém zaschnutí dezinfekčního přípravku

●  jeden pár rukavic nelze používat pro péči o více než jednoho pacienta

●  jednorázové rukavice svlékat ihned po činnosti pro kterou byly použity

●  použité rukavice je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení

●  poškozené rukavice se nesmí používat

●  rukavice  neposkytují  komplexní  ochranu  proti  kontaminaci  rukou,  proto  je po sejmutí rukavic vždy nutné  provést mytí rukou nebo hygienickou dezinfekci rukou

Indikace použití sterilních rukavic

Provádění invazivních výkonů.

Chirurgická dezinfekce rukou – popsat, pokud jsou prováděny chirurgické výkony

Sterilizace

Sterilizace se na pracovišti neprovádí, používají se jednorázové sterilní nástroje a pomůcky, případně smluvní sterilizace  kde……….

- v případě, že se v ambulanci sterilizuje  -

###### Popsat typ přístroje, parametry sterilizace, použité sterilizační obaly, kontrola a monitoring sterilizačního procesu, dokumentace, způsob uložení vysterilizovaného materiálu

###### Ke sterilizaci zdravotnických prostředků se smí používat pouze sterilizační přístroje za podmínek stanovených pro zdravotnické prostředky.

Předsterilizační příprava

Všechny použité přístroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití dekontaminují se ihned po použití.

Postup dekontaminace:

  - dezinfekce virucidním přípravkem

  - mechanické očištění a důkladný oplach vodou

  - osušení a kontrola stavu a funkčnosti nástrojů

  - zabalení do vhodných obalů. Sterilizace se provádí ve sterilizačních obalech v souladu s požadavky vyhl. č. 306/2012 Sb.

Dekontaminace v mycím a dezinfekčním zařízení musí být zdokumentována v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.

Příklady sterilizačních přístrojů  používaných v ambulanci

Způsob sterilizace proudícím horkým vzduchem

Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ  ......................................................................

výrobní číslo ................................

Sterilizace se provádí proudícím horkým vzduchem – je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu a kameniny. Textilní materiál je používán v originálním balení k jednorázovému použití.

Parametry sterilizačního procesu pro HS:

| Teplota | Čas | Druh obalu | Exspirace pro vysterilizovaný materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 180, 170, 160o C uvést používané parametry | 20,30, 60 min | kazeta | 24 hod. volně ložený - 48 hod. chráněný |
|  |  | kontejner polyamid | 6 dnů volně ložený - 12 týdnů chráněný 6 dnů volně ložený - 12 týdnů chráněný |

Horkovzdušný sterilizátor se po skočení sterilizačního cyklu otvírá až po zchladnutí na 80 o C.

Dokumentace sterilizačního procesu:

Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

Úspěšnost sterilizace se u HS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla)

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. U horkovzdušného sterilizátoru do objemu komory 60 litrů se používá jeden test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 testy.

Způsob sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou)

Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ.........................................................................,

výrobní číslo ..........................

Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou) v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace:

Parametry sterilizačního procesu pro PS:

| Sterilizační teplota (teplota syté vodní páry) | Tlak (zaokrouhleno) | Přetlak (zaokrouhleno) | Doba sterilizační expozice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | kPa | bar | kPa | bar | min |  |
| 121 | 205 | 2,05 | 105 | 1,05 | 20 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 4 | Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 7 | Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 10 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 60 | Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím* |

*Nástroje, které byly v kontaktu s tkáněmi pacientů s prokázaným CJD musí být zničeny, nesmí se resterilizovat, sterilizace je určena pouze pro nástroje použité u pacientů se suspektním onemocněním.

Vysvětlivky: BD – Bowie-Dick test nebo alternativní test

Dokumentace sterilizačního procesu:

Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

Úspěšnost sterilizace se u PS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla) nebo podepsaným výstupem z tiskárny

- datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu a Bowie-Dick testu, včetně jeho uložení do dokumentace

- datovým písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé v sázce. U parního sterilizátoru do 1 SJ se používá jeden test, od 2 do 5 SJ dva testy

Sterilizační obaly uvést jaký steril. obal se používá, nebo obal v tab. označit

| Druh obalu | Způsob sterilizace | Exspirace pro materiál |
| --- | --- | --- |
|  | Parní sterilizátor | Horkovzdušný sterilizátor | Volně uložený | Chráněný |
| kazeta | - | + | 24 hodin | 48 hodin |
| kontejner | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez # | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír-fólie | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polyamid | - | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylén | - | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Netkaná textilie | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal # # |  |  | 12 týdnů | 6 měsíců |
| Dvojitý obal a skladovací obal |  |  | 1 rok | 1 rok |

Poznámky:

# vždy dvojité balení do přířezu

# # uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

#### Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje

Za kontrolu činnosti sterilizačního přístroje odpovídá provozovatel. Kontrola se provádí:

- Biologickými systémy

  - u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu

  - ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

  - u sterilizátorů starších 10-ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jeden-krát za půl roku

  - při provádění sterilizace pro jiné pracoviště je nutná kontrola 1x za měsíc

  - u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok

B)  Nebiologickými systémy

Tyto testy reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře a odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu

  - chemické testy procesové – barevnou změnou reagují již jen na přítomnost

sterilizačního média – slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a

již vysterilizovaného

- chemické testy sterilizace – jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu

Vyšší stupeň dezinfekce

(Ambulance provádějící endoskopické výkony – popsat)

Uvést druh používaných endoskopů, způsob jejich dekontaminace, dezinfekce (vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou), nebo dvoustupňová dezinfekce. Skladování,  event. používání mycího zařízení. Používané dezinfekční roztoky, způsob jejich uchovávání, exspirační doba.

Evidence - zápis v deníku u VSD a u dvoustupňové dezinfekce provádět zápis o dezinfekčních roztocích v souladu s požadavky vyhlášky.

Dokumentaci archivovat 5 let

Dvoustupňová dezinfekce

(pokud je prováděna popsat)

Dezinfekce

Veškeré opakovaně používané zdravotnické pomůcky musí být bezprostředně po použití dekontaminovány.

K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnický prostředek nebo přípravky registrované jako léčivá pro použití v zdravotnictví.

- dezinfekční roztoky se připravují dle návodu od výrobce, pečlivým odměřením vody a dezinfekčního prostředku těsně před použitím (denně před zahájením ordinace). Vícedenní dezinfekční přípravky lze použít pouze pro dvoustupňovou dezinfekci a vyšší stupeň dezinfekce podle návodu výrobce

- v dezinfekčním režimu se respektují zásady střídání dzf. dle účinné látky, s cílem zabránit vzniku selekce případně rezistence mikroorganismů a snížení alergických reakcí personálu

- po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači je nutné dávkovač mechanicky omýt, doplnit dzf. přípravkem označit názvem datem doplnění a datem exspirace

- dezinfekční roztoky se označí názvem, koncentrací, datem přípravy a exspirací, nádoby s dzf. roztokem se zakrývají

- při manipulaci s dezinfekčním prostředkem se používají ochranné pomůcky a dodržují se pokyny výrobce pro manipulaci a skladování

- personál je poučen o zásadách první pomoci

- při kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem se kontaminovaná plocha překryje buničinou namočenou ve virucidním dezinfekčním prostředku s dodržením expoziční doby; po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem

- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením nebo postřikem, přičemž je důležité dodržet koncentraci a dobu působení dle pokynu výrobce

#### Manipulace s prádlem

#### (uložení čistého prádla - pravidelná dezinfekce, systém sběru třídění a uložení použitého prádla, obaly pro transport použitého a čistého prádla, prádelna zajišťující praní prádla)

Zásady manipulace s prádlem jsou v souladu s vyhl. č. 306/2012 Sb. Pracovníci při manipulaci s použitým prádlem používají osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci s použitým prádlem se provede hygienická dezinfekce rukou. Praní prádla je zajištěno odbornou firmou………………

#### Odpad

Manipulace s odpadem: (popsat třídění, nakládání, manipulaci, shromažďování a skladování odpadů při nízkých teplotách, vznikajících  při činnosti daného pracoviště)

Manipulace s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhl. 306/2012 Sb. - nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních. Veškerý odpad se v ambulanci ihned třídí, separuje se do vhodných obalů a denně se odnáší z pracoviště.

Nebezpečný (specifický) odpad:

Označen na obalu katalogovým číslem druhu odpadu, datem a místem původu

- ostrý odpad - 180101 N* (použité jehly a stříkačky vcelku - bez krytek, sklo atd.) se ukládá do pevnostěnného nepropustného obalu - bez další manipulace

- infekční odpad -180103 N* (kontaminovaný biologickým materiálem - spalitelný) se ukládá do uzavíratelných nádob s vloženým PVC vakem a je z ambulance odstraňován denně

Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je možné 3 dny. Skladování nebezpečného odpadu je možné po dobu 1 měsíce v mrazícím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C před jeho konečným odstraněním.

Odvoz a likvidace nebezpečného zdravotnického odpadu je zajištěn smluvně firmou oprávněnou k nakládání s odpady výše uvedených kategorií (název firmy)………………….

#### Úklid

(popsat kdo zajišťuje, způsob provádění, frekvence, diferenciace úklidových pomůcek, ošetření po použití, uložení)

Úklid je zajištěn ……………..

- úklid s dezinfekcí se provádí navlhko za použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi – jednofázově

- úklid a dezinfekce se provádí po skončení ordinační doby

- jsou vyčleněny a označeny úklidové pomůcky podle účelu použití (oddělené na pracovní plochy a podlahy v ordinaci, WC, čekárnu atd.)

- po použití jsou úklidové pomůcky vždy dezinfikovány, usušeny a uloženy

- malování zajištěno 1x za 2 roky

- dezinsekce a deratizace by v případě potřeby byly zajištěny prostřednictvím specializované firmy

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod:

(vodovod, studna - kontrola zdroje dle platné vyhlášky)

Závěrečné ustanovení - (PPŘ  musí být  zpracován v souladu s platnou legislativou )

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

- Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

●         Metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (věstník MZd

částka 5/2012)

- MO 2/2008, Věstník MZd č. 2/2008: Metodický návod - prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE)

- MO 10/2016: Řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR

Závěr:

- Provozní řád zpracoval: (jméno, podpis)

Přílohy:

Dispoziční řešení ZZ (plánek pracoviště)