Provozní řád pro např. přírodní koupaliště (nádrž ke koupání, „biotop“), či umělé koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) nebo provozní řád sauny

adresa zařízení

jméno provozovatele, IČ

Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod spis. zn. . ..............................., č. j. ..................................... dne .............................

- PRÁVNÍ PŘEDPISY (především zákon č. 258/2000 Sb. a jeho §§ 6….; vyhláška MZ č. 238/2011 Sb.; vyhláška MZ č. 134/2004 Sb.,  zákon č. 541/2020 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, případně zákon č. 120/2000 Sb.)

- PODMÍNKY ČINNOSTI – identifikační údaje provozovatele: obchodní firma (fyzická osoba podnikající), sídlo (místo podnikání), IČ, umístění přírodního nebo umělého koupaliště, sauny; kontakty na provozovatele; možno doplnit další důležitá kontaktní telefonní čísla (hasiči, první pomoc atp.); rozvrhy programové a využití veřejností

- TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ (bazén plavecký,  či koupelový, případně léčebný..viz. ale § 18 zákona č. 258/2000 Sb., brouzdaliště, bazén pro kojence a batolata, brodítka, vířivka, ochlazovací bazén, nádrž ke koupání atp. ..) – kapacity (počty osob), objemy bazénů, rozměrové velikosti, použitý  materiál bazénových van, popis recirkulačního systému (čerpadla, filtrace, cirkulace a její intenzita), zdroj vody pro bazén a sprchy

- TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY (ke koupání, sprchování nebo ochlazování - chemické hospodářství, úprava vody, plnící a ředící voda …);

- ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ BAZÉNŮ, včetně  jejich zařízení - proplachy filtrací, vypouštění a mechanické čištění nádrží apod.

- POŽADAVKY NA JAKOST VODY KOUPALIŠŤ, SAUNY– mikrobiologické, chemické a fyzikální; popis míst odběrů vzorků vody; četnosti, frekvence odběrů a kontrol provozních a oprávněnou laboratoří

- KONTROLA JAKOSTI VODY UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ – protokoly o výsledcích + předávání orgánu ochrany veřejného zdraví

- OČISTA PROSTŘEDÍ PROVOZOVNY (úklid a dezinfekce) - zázemí bazénů, areálů koupališť (šatny, hygienická vybavení,  travnaté + dlážděné plochy, úklidové pomůcky - diferenciace  apod.), LIKVIDACE ODPADU

- POVINNOSTI PROVOZOVATELE A OBSLUHY – provozní deník (vedení a archivace), servisní a údržbová práce na technických zařízeních; nápravná opatření, mimořádné kontroly jakosti vody, informace veřejnosti – informační tabule; archivace laboratorních protokolů o jakosti vody atp.; způsob manipulace s prádlem, je-li zapůjčováno spotřebiteli …(uložení čistého a použitého prádla, nekřížení manipulačních cest  použitého a čistého prádla, zajištění praní atp.)

- BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, způsobilost pracovníků, zásady osobní hygieny pracovníků

- PRVNÍ POMOC (lékárnička 1. pomoci, její uložení; zásady 1. pomoci laické,  deník úrazů apod.)

- ZPŮSOB KONTROLY CHOVÁNÍ a DODRŽOVÁNÍ  HYGIEN. ZÁSAD NÁVŠTĚVNÍKŮ

- případně PŘÍLOHY (nákresy, živnostenská oprávnění, tabulky doprovodné, provozní deník  apod.)